## Sheet1
Unit | Bus No. | c(＄) | b(＄/MW) | a(＄/MW2) | Pmax (MW) | Pmin (MW) | Ramp(MW/min) | Biomass(t/h) | Line No. | From Bus | To Bus | X (pu) | Flow Limit (MW) | Load | Bus No | Pd (MW) | W1(km) | W1(h) | W2(km) | W2(h)
1 | 1 | 450 | 20 | 0.0152 | 1400 | 560 | 3.5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0.04917 | 660 | 1 | 8 | 750 | 40 | 1 | 40 | 1
2 | 2 | 68 | 20 | 0.0182 | 700 | 280 | 2.9 | 8 | 2 | 1 | 12 | 0.03304 | 800 | 2 | 9 | 875 | 40 | 1 | 80 | 2
3 | 3 | 105 | 20 | 0.0203 | 700 | 280 | 2.9 | 9 | 3 | 2 | 5 | 0.06797 | 500 | 3 | 10 | 760 | 120 | 3 | 120 | 3
4 | 4 | 165 | 20 | 0.0168 | 270 | 108 | 1.15 | 11 | 4 | 2 | 8 | 0.02632 | 750 | 4 | 11 | 900 | 120 | 3 | 40 | 1
5 | 5 | 197 | 20 | 0.0193 | 300 | 120 | 1.2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 0.05388 | 400 | 5 | 12 | 960 | 80 | 2 | 40 | 1
6 | 6 | 162 | 20 | 0.0182 | 300 | 120 | 1.2 | 5 | 6 | 2 | 7 | 0.04103 | 560 |  |  |  | 40 | 1 | 120 | 3
[9 empty] | 7 | 3 | 9 | 0.06211 | 500
[9 empty] | 8 | 3 | 11 | 0.04912 | 450
[9 empty] | 9 | 4 | 11 | 0.05618 | 560
[9 empty] | 10 | 4 | 10 | 0.06202 | 400
[9 empty] | 11 | 5 | 8 | 0.0489 | 400
[9 empty] | 12 | 5 | 10 | 0.04581 | 400
[9 empty] | 13 | 6 | 7 | 0.03027 | 400
[9 empty] | 14 | 6 | 9 | 0.06615 | 500
[9 empty] | 15 | 8 | 9 | 0.04001 | 450
[9 empty] | 16 | 8 | 11 | 0.0745 | 400
[9 empty] | 17 | 10 | 12 | 0.03038 | 600