## Sheet1
Unit | Bus No. | c(＄) | b(＄/MW) | a(＄/MW2) | Pmax (MW) | Pmin (MW) | Ramp(MW/min) | Biomass(t/h) | Line No. | From Bus | To Bus | X (pu) | Flow Limit (MW) | Load | Bus No | Pd (MW) | W1(km) | W1(h) | W2(km) | W2(h) | W3(km) | W3(h)
1 | 1 | 39 | 13.29 | 0.0044 | 200 | 80 | 1.6667 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.014 | 175 | 1 | 1 | 108 | 120 | 3 | 80 | 2 | 80 | 2
2 | 2 | 74.33 | 15.4708 | 0.045923 | 80 | 32 | 0.66667 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0.211 | 175 | 2 | 2 | 97 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1
3 | 7 | 6.78 | 12.8875 | 0.010875 | 300 | 120 | 2.5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0.085 | 175 | 3 | 3 | 180 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1
4 | 13 | 64.16 | 8.3391 | 0.01059 | 420 | 168 | 3.5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0.127 | 175 | 4 | 4 | 74 | 80 | 2 | 80 | 2 | 80 | 2
5 | 14 | 54.81 | 21.9423 | 0.009674 | 57 | 22.8 | 0.23 | 1 | 5 | 2 | 6 | 0.192 | 175 | 5 | 5 | 71 | 120 | 3 | 40 | 1 | 40 | 1
6 | 15 | 28 | 12.3299 | 0.002401 | 250 | 100 | 2.0833 | 2 | 6 | 3 | 9 | 0.119 | 175 | 6 | 6 | 136 | 40 | 1 | 80 | 2 | 40 | 1
7 | 16 | 58.81 | 22.9423 | 0.009774 | 50 | 20 | 0.41667 | 2 | 7 | 3 | 24 | 0.084 | 400 | 7 | 7 | 125 | 80 | 2 | 80 | 2 | 40 | 1
8 | 18 | 64.16 | 8.3391 | 0.01059 | 420 | 168 | 3.5 | 2 | 8 | 4 | 9 | 0.104 | 175 | 8 | 8 | 171 | 40 | 1 | 40 | 1 | 80 | 2
9 | 21 | 10.15 | 17.82 | 0.0128 | 100 | 40 | 0.83333 | 1 | 9 | 5 | 10 | 0.088 | 175 | 9 | 9 | 175 | 80 | 2 | 40 | 1 | 40 | 1
10 | 22 | 6.78 | 12.8875 | 0.010875 | 300 | 120 | 2.5 | 4 | 10 | 6 | 10 | 0.061 | 175 | 10 | 10 | 195 | 80 | 2 | 80 | 2 | 80 | 2
11 | 23 | 39 | 13.29 | 0.0044 | 200 | 80 | 1.6667 | 1 | 11 | 7 | 8 | 0.061 | 175 | 11 | 13 | 265 | 80 | 2 | 40 | 1 | 80 | 2
12 | 25 | 39 | 13.29 | 0.0044 | 200 | 80 | 1.6667 | 2 | 12 | 7 | 27 | 0.161 | 175 | 12 | 14 | 194 | 40 | 1 | 120 | 3 | 80 | 2
13 | 26 | 74.33 | 15.4708 | 0.045923 | 80 | 32 | 0.66667 | 4 | 13 | 8 | 9 | 0.165 | 175 | 13 | 15 | 317 | 40 | 1 | 120 | 3 | 80 | 2
14 | 31 | 6.78 | 12.8875 | 0.010875 | 300 | 120 | 2.5 | 3 | 14 | 8 | 10 | 0.165 | 175 | 14 | 16 | 100 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1
15 | 37 | 64.16 | 8.3391 | 0.01059 | 420 | 168 | 3.5 | 2 | 15 | 9 | 11 | 0.084 | 400 | 15 | 18 | 333 | 80 | 2 | 80 | 2 | 120 | 3
16 | 38 | 54.81 | 21.9423 | 0.009674 | 57 | 22.8 | 0.23 | 3 | 16 | 9 | 12 | 0.084 | 400 | 16 | 19 | 181 | 40 | 1 | 120 | 3 | 40 | 1
17 | 39 | 28 | 12.3299 | 0.002401 | 250 | 100 | 2.0833 | 2 | 17 | 10 | 11 | 0.084 | 400 | 17 | 20 | 128 | 120 | 3 | 40 | 1 | 40 | 1
18 | 40 | 58.81 | 22.9423 | 0.009774 | 50 | 20 | 0.41667 | 2 | 18 | 10 | 12 | 0.084 | 400 | 18 | 25 | 108 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1
19 | 42 | 64.16 | 8.3391 | 0.01059 | 420 | 168 | 3.5 | 3 | 19 | 11 | 13 | 0.048 | 500 | 19 | 26 | 97 | 80 | 2 | 120 | 3 | 120 | 3
20 | 45 | 10.15 | 17.82 | 0.0128 | 100 | 40 | 0.83333 | 2 | 20 | 11 | 14 | 0.042 | 500 | 20 | 27 | 180 | 80 | 2 | 120 | 3 | 40 | 1
21 | 46 | 6.78 | 12.8875 | 0.010875 | 300 | 120 | 2.5 | 2 | 21 | 12 | 13 | 0.048 | 500 | 21 | 28 | 74 | 80 | 2 | 40 | 1 | 80 | 2
22 | 47 | 39 | 13.29 | 0.0044 | 200 | 80 | 1.6667 | 3 | 22 | 12 | 23 | 0.097 | 500 | 22 | 29 | 71 | 80 | 2 | 80 | 2 | 40 | 1
23 | 49 | 39 | 13.29 | 0.0044 | 200 | 80 | 1.6667 | 1 | 23 | 13 | 23 | 0.087 | 500 | 23 | 30 | 136 | 80 | 2 | 80 | 2 | 120 | 3
24 | 50 | 74.33 | 15.4708 | 0.045923 | 80 | 32 | 0.66667 | 4 | 24 | 13 | 39 | 0.075 | 500 | 24 | 31 | 125 | 80 | 2 | 120 | 3 | 120 | 3
25 | 55 | 6.78 | 12.8875 | 0.010875 | 300 | 120 | 2.5 | 2 | 25 | 14 | 16 | 0.059 | 500 | 25 | 32 | 171 | 120 | 3 | 40 | 1 | 80 | 2
26 | 61 | 64.16 | 8.3391 | 0.01059 | 420 | 168 | 3.5 | 2 | 26 | 15 | 16 | 0.017 | 500 | 26 | 33 | 175 | 40 | 1 | 80 | 2 | 80 | 2
27 | 62 | 54.81 | 21.9423 | 0.009674 | 57 | 22.8 | 0.23 | 3 | 27 | 15 | 21 | 0.049 | 500 | 27 | 34 | 195 | 40 | 1 | 80 | 2 | 120 | 3
28 | 63 | 28 | 12.3299 | 0.002401 | 250 | 100 | 2.0833 | 1 | 28 | 15 | 21 | 0.049 | 500 | 28 | 37 | 265 | 40 | 1 | 80 | 2 | 80 | 2
29 | 64 | 58.81 | 22.9423 | 0.009774 | 50 | 20 | 0.41667 | 2 | 29 | 15 | 24 | 0.052 | 500 | 29 | 38 | 194 | 80 | 2 | 40 | 1 | 80 | 2
30 | 66 | 64.16 | 8.3391 | 0.01059 | 420 | 168 | 3.5 | 2 | 30 | 16 | 17 | 0.026 | 500 | 30 | 39 | 317 | 40 | 1 | 80 | 2 | 120 | 3
31 | 69 | 10.15 | 17.82 | 0.0128 | 100 | 40 | 0.83333 | 3 | 31 | 16 | 19 | 0.023 | 500 | 31 | 40 | 100 | 40 | 1 | 40 | 1 | 120 | 3
32 | 70 | 6.78 | 12.8875 | 0.010875 | 300 | 120 | 2.5 | 2 | 32 | 17 | 18 | 0.014 | 500 | 32 | 42 | 333 | 80 | 2 | 80 | 2 | 40 | 1
33 | 71 | 39 | 13.29 | 0.0044 | 200 | 80 | 1.6667 | 4 | 33 | 17 | 22 | 0.105 | 500 | 33 | 43 | 181 | 40 | 1 | 40 | 1 | 80 | 2
[9 empty] | 34 | 18 | 21 | 0.026 | 500 | 34 | 44 | 128
[9 empty] | 35 | 18 | 21 | 0.026 | 500 | 35 | 49 | 108
[9 empty] | 36 | 19 | 20 | 0.04 | 500 | 36 | 50 | 97
[9 empty] | 37 | 19 | 20 | 0.04 | 500 | 37 | 51 | 180
[9 empty] | 38 | 20 | 23 | 0.022 | 500 | 38 | 52 | 74
[9 empty] | 39 | 20 | 23 | 0.022 | 500 | 39 | 53 | 71
[9 empty] | 40 | 21 | 22 | 0.068 | 500 | 40 | 54 | 136
[9 empty] | 41 | 23 | 41 | 0.074 | 500 | 41 | 55 | 125
[9 empty] | 42 | 25 | 26 | 0.014 | 175 | 42 | 56 | 171
[9 empty] | 43 | 25 | 27 | 0.211 | 175 | 43 | 57 | 175
[9 empty] | 44 | 25 | 29 | 0.085 | 175 | 44 | 58 | 195
[9 empty] | 45 | 26 | 28 | 0.127 | 175 | 45 | 61 | 265
[9 empty] | 46 | 26 | 30 | 0.192 | 175 | 46 | 62 | 194
[9 empty] | 47 | 27 | 33 | 0.119 | 175 | 47 | 63 | 317
[9 empty] | 48 | 27 | 48 | 0.084 | 400 | 48 | 64 | 100
[9 empty] | 49 | 28 | 33 | 0.104 | 175 | 49 | 66 | 333
[9 empty] | 50 | 29 | 34 | 0.088 | 175 | 50 | 67 | 181
[9 empty] | 51 | 30 | 34 | 0.061 | 175 | 51 | 68 | 128
[9 empty] | 52 | 31 | 32 | 0.061 | 175
[9 empty] | 53 | 32 | 33 | 0.165 | 175
[9 empty] | 54 | 32 | 34 | 0.165 | 175
[9 empty] | 55 | 33 | 35 | 0.084 | 400
[9 empty] | 56 | 33 | 36 | 0.084 | 400
[9 empty] | 57 | 34 | 35 | 0.084 | 400
[9 empty] | 58 | 34 | 36 | 0.084 | 400
[9 empty] | 59 | 35 | 37 | 0.048 | 500
[9 empty] | 60 | 35 | 38 | 0.042 | 500
[9 empty] | 61 | 36 | 37 | 0.048 | 500
[9 empty] | 62 | 36 | 47 | 0.097 | 500
[9 empty] | 63 | 37 | 47 | 0.087 | 500
[9 empty] | 64 | 38 | 40 | 0.059 | 500
[9 empty] | 65 | 39 | 40 | 0.017 | 500
[9 empty] | 66 | 39 | 45 | 0.049 | 500
[9 empty] | 67 | 39 | 45 | 0.049 | 500
[9 empty] | 68 | 39 | 48 | 0.052 | 500
[9 empty] | 69 | 40 | 41 | 0.026 | 500
[9 empty] | 70 | 40 | 43 | 0.023 | 500
[9 empty] | 71 | 41 | 42 | 0.014 | 500
[9 empty] | 72 | 41 | 46 | 0.105 | 500
[9 empty] | 73 | 42 | 45 | 0.026 | 500
[9 empty] | 74 | 42 | 45 | 0.026 | 500
[9 empty] | 75 | 43 | 44 | 0.04 | 500
[9 empty] | 76 | 43 | 44 | 0.04 | 500
[9 empty] | 77 | 44 | 47 | 0.022 | 500
[9 empty] | 78 | 44 | 47 | 0.022 | 500
[9 empty] | 79 | 45 | 46 | 0.068 | 500
[9 empty] | 80 | 49 | 50 | 0.014 | 175
[9 empty] | 81 | 49 | 51 | 0.211 | 175
[9 empty] | 82 | 49 | 53 | 0.085 | 175
[9 empty] | 83 | 50 | 52 | 0.127 | 175
[9 empty] | 84 | 50 | 54 | 0.192 | 175
[9 empty] | 85 | 51 | 57 | 0.119 | 175
[9 empty] | 86 | 51 | 72 | 0.084 | 400
[9 empty] | 87 | 52 | 57 | 0.104 | 175
[9 empty] | 88 | 53 | 58 | 0.088 | 175
[9 empty] | 89 | 54 | 58 | 0.061 | 175
[9 empty] | 90 | 55 | 56 | 0.061 | 175
[9 empty] | 91 | 56 | 57 | 0.165 | 175
[9 empty] | 92 | 56 | 58 | 0.165 | 175
[9 empty] | 93 | 57 | 59 | 0.084 | 400
[9 empty] | 94 | 57 | 60 | 0.084 | 400
[9 empty] | 95 | 58 | 59 | 0.084 | 400
[9 empty] | 96 | 58 | 60 | 0.084 | 400
[9 empty] | 97 | 59 | 61 | 0.048 | 500
[9 empty] | 98 | 59 | 62 | 0.042 | 500
[9 empty] | 99 | 60 | 61 | 0.048 | 500
[9 empty] | 100 | 60 | 71 | 0.097 | 500
[9 empty] | 101 | 61 | 71 | 0.087 | 500
[9 empty] | 102 | 62 | 64 | 0.059 | 500
[9 empty] | 103 | 63 | 64 | 0.017 | 500
[9 empty] | 104 | 63 | 69 | 0.049 | 500
[9 empty] | 105 | 63 | 69 | 0.049 | 500
[9 empty] | 106 | 63 | 72 | 0.052 | 500
[9 empty] | 107 | 64 | 65 | 0.026 | 500
[9 empty] | 108 | 64 | 67 | 0.023 | 500
[9 empty] | 109 | 65 | 66 | 0.014 | 500
[9 empty] | 110 | 65 | 70 | 0.105 | 500
[9 empty] | 111 | 66 | 69 | 0.026 | 500
[9 empty] | 112 | 66 | 69 | 0.026 | 500
[9 empty] | 113 | 67 | 68 | 0.04 | 500
[9 empty] | 114 | 67 | 68 | 0.04 | 500
[9 empty] | 115 | 68 | 71 | 0.022 | 500
[9 empty] | 116 | 68 | 71 | 0.022 | 500
[9 empty] | 117 | 69 | 70 | 0.068 | 500
[9 empty] | 118 | 73 | 21 | 0.097 | 500
[9 empty] | 119 | 66 | 47 | 0.104 | 500
[9 empty] | 120 | 71 | 73 | 0.009 | 722